|  | Auszug Wasseranalyse nach TrinkwV 2001 Gemeinde / Stadt: Stand: 08.12.2011 Dorsheim, Guldental, Langenlonsheim, Laubenheim, Rümmelsheim, Windesheim, Bretzenheim, Weiler, Münster-Sarmsheim, Waldalgesheim, Schweppenhausen, Waldlaubersheim, Gutenberg, Hargesheim, Bingerbrück (außer Koblenzer Straße) und Stadt Stromberg (Tiefzone), d. h. folgende Straßen: Gerbereistraße, Gerbereiplatz,Im Zwengel, Kirchgasse, Kreuznacher Straße, Marktplatz, Marktstraße, NeupfälzerWeg, Rathausstraße, Römerstraße, Schloßstraße, Schneckenmüllerweg, Simmerner Straße, Staatsstraße, Talstraße, Unter der Luft, Von-Gauvain-Straße, Warmsrother Grund, August-Gerlach-Straße, und Alte Steige Haus-Nr. 1 bis 9c. Parameter Einheit Messwert Grenzwert Benzol mg/l n.n. 0,001 Bor (B) mg/l 0,19 1 Bromat (BrO3-) mg/l n.n. 0,01 Chrom (Cr) mg/l n.n. 0,05 Cyanid (CN-) mg/l n.n. 0,05 1,2-Dichlorethan mg/l n.n. 0,003 Fluorid (F-) mg/l 0,26 1,5 Nitrat (NO3-) mg/l 31,0* 50 Quecksilber (Hg) mg/l n.n. 0,001 Selen (Se) mg/l n.n. 0,01 Summe org. Chlorverbindungen mg/l n.n. 0,01 Antimon (Sb) mg/l n.n. 0,005 Arsen (As) mg/l 0,0020 0,01 Benzo-(a)-pyren mg/l n.n. 0,00001 Blei (Pb) mg/l n.n. 0,04 Cadmium (Cd) mg/l n.n. 0,005 Kupfer (Cu) mg/l 0,0096 2 Nickel (Ni) mg/l n.n. 0,05 Nitrit (NO2-) mg/l n.n. 0,1 Summe PAK mg/l n.n. 0,0001 Summe Trihalogenmethane mg/l n.n. 0,05 Aluminium (Al) mg/l 0,016 0,2 Chlorid (CI-) mg/l 81,0* 250 Eisen (Fe) mg/l 0,020 0,2 el. Leitfähigkeit bei 20°C µS/cm 907 2000 Mangan (Mn) mg/l n.n. 0,05 Natrium (Na) mg/l 69,2* 200 Sulfat (SO42-) mg/l 44,0* 240 Calcium (Ca) mg/l 51,7* - Magnesium (Mg) mg/l 18,4* - Kalium (K) mg/l 5,3* - pH-Wert 7,50* 6,5 - 9,5 Calciumcarbonat mmol/l 2,14-2,32 (12-13 °dH) Gesamthärte mmol/l 2,14-2,32 (12-13 °dH) Härtebereich Mittel |
| --- | --- |